索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）

竣工环境保护验收意见

2021年01月27日，根据《索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）竣工环境保护验收监测报告》（（2021）启辰（验）字第（017）号），索力迪精密科技（苏州）有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南京博环环保有限公司编制的《索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）环境影响报告表》、苏州市行政审批局的审批决定（苏行审环诺[2020]30076号）等要求，对公司“新建紧固件项目（8.8级及以上）”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）

建设地点：太仓市双凤镇黄桥村二十八组（双凤镇凤冈路北侧），租赁塞纳（苏州）安防用品有限公司（授权上海南芝置业有限公司办理租赁）2#厂房的1、2层闲置厂房4477.5m2（占地面积2745m2）；本项目北侧为小路、苏尔马电动科技；西侧为众丰、星宝家具；南侧为太仓市南郊建筑工程有限公司及广州东路；东侧为经二路、太仓市板桥木器厂以及太仓迪科力科技有限公司。

项目性质：迁建

建设规模和内容：购置搓丝机90台、打头机150台、线切割机1台、车床2台、螺丝防松机9台、光学挑选机15台、空压机2台，审批年产紧固件（8.8级及以上）790吨。

工作时数：本项目员工80人，实行8小时单班制，工作300天，年工作时间2400h。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年10月14日，索力迪精密科技（苏州）有限公司取得太仓市行政审批局“新建紧固件项目（8.8级及以上）”的立项备案（太行审投备[2020]429号），2020年10月，公司委托南京博环环保有限公司编制完成了本项目的环境影响评价报告表，2020年12月3日取得苏州市行政审批局对本项目的审批意见（苏行审环诺[2020]30076号）。

本项目主体工程与环境保护设施于2020年12月开工建设，2020年12月建成并开始生产调试。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2021年01月07日-08日对“索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）”现场监测， 2021年01月，公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资为1000万元，其中环保投资5万元，占比0.5%，用于废气处理、噪声降噪及固废处理处置。

# （四）验收范围

本次验收范围为索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收部分的性质、地点、生产工艺、规模、污染防治措施均没有发生变化。

项目在实际生产环节使用少量机油进行设备润滑，年产生废机油量为0.5吨，以上作为危险废物委外处置，零外排。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目以上不属于重大变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，生活污水经市政污水管网接管到太仓市双凤污水处理厂处理后排入杨林塘。

# （二）废气

本项目废气主要是主要为机加工环节乳化液挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计），车间无组织排放。

项目无燃煤（油）锅炉设施，无组织外排废气以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为车床、搓丝机、打头机、线切割机、空压机等生产及辅助设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，处理处置情况如下：

一般固体废物主要是边角料、金属屑、不合格品，收集后委托苏州能胜废旧物资回收有限公司处理；项目提供了处理转运单据；

一般固废仓库位于车间西侧，面积约10m2，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物中废乳化液、废包装桶、废机油委托资质单位淮安华昌固废处置有限公司处置，以上已签订处理协议。

项目在车间西侧设置10m2危废仓库，危废仓库地面铺有环氧地坪，配备了防泄漏托盘，并安装了监控探头和防爆灯，标识标牌规范，大门上上锁，有出入库台账。危废仓库整体做到了“防风、防雨、防淋失”的三防措施。，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾、废含油抹布及手套由太仓市双凤镇环境卫生管理所处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（报告编号QC2101041101E1、QC2101041101E2）表明：

（一）废水

本项目生活污水经化粪池处理后经太仓市双凤污水处理厂处理达标外排。由于本项目生活污水与其他企业混排，因此无法单独检测本项目生活污水，本次未采样检测。

（二）废气

验收监测期间，项目厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值的要求；

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物在调试期间产生量较少，尚未转移，在危废仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

索力迪精密科技（苏州）有限公司于2020年03月25日取得固定污染源排污许可证，证书编号：91320585MA1X069N07001Z；公司突发环境事件应急预案正在编制中。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，索力迪精密科技（苏州）有限公司新建紧固件项目（8.8级及以上）环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）” 、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1 号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强车间生产环节地面油污及油雾的管理，减少对土壤及环境空气的污染；

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

索力迪精密科技（苏州）有限公司

2021年01月27日